의료기기 GMP/GIP 적합인정서

재발급․교체발급 지침

2012. 4. 4.

식품의약품안전청

의료기기안전국 의료기기품질과

의료기기 GMP/GIP 적합인정서 재발급․교체발급 지침

1		목 적

❍「의료기기법 시행규칙」 및 「의료기기 제조 및 품질관리기준」개정에 따른 후속조치로서 의료기기 GMP/GIP 적합인정서 재발급 및(또는) 교체발급을 위한 세부 사항을 정하기 위함

종전 규정에 따라 발급된 유효한 GMP/GIP 적합인정서에 대하여 개정된 품목군으로 조정하여 발급하는 것

의료기기 GIP 제도 폐지에 따라 수입업자가 보유하고 있는 GIP적합인정서를 당해 의료기기의 외국제조소별 GMP적합 인정서로 교체하여 발급하는 것

2		적용 대상

❍ 종전규정에 따라 발급된 GMP/GIP 적합인정서를 보유한 의료기기 제조 및 수입업체

❍ 의료기기품질관리심사기관(이하 “심사기관”이라 함)

※ 한국산업기술시험원, 한국건설생활환경시험연구원, 한국기계전기전자시험연구원,  한국화학융합시험연구원

3		근거 규정

❍「의료기기법 시행규칙」부칙 제3조(수입의료기기의 제조 및 품질관리기준 적합성인정에 관한 적용례)

❍「의료기기 제조 및 품질관리기준」(식약청고시) 부칙 제2조(경과조치) 및 별표 3(의료기기 GMP 품목군)

4		적용 기간

❍ ’12.4.8. ~

※ 특별한 사유가 없는 한 ‘12.6.30.까지 재발급 및 (또는) 교체발급 신청하는 것을 원칙으로 함

※ 다만, 적용기간 중 휴업중인 업체는 휴업 종료일 또는 재개일로부터 1개월 이내에 심사기관에 신청

5		적합인정서 재발급 및 교체발급 원칙

❍ 기존 의료기기 제조 및 품질관리기준(GMP) 적합인정서의 경우 재발급시 제조소별로 통합하여 발급함

❍ 기존 의료기기 수입 및 품질관리기준(GIP) 적합인정서의 경우 재발급시 외국제조소별로 발급함

6		적합인정서 재발급 및 교체발급 세부절차

가. 적합인정서 재발급 방법[제조업체]

재발급 대상 품목

❍ 종전 규정의 39개 품목군을 적용하여 발급받은 유효한 GMP 적합인정서를 개정된 26개 품목군으로 변경 적용하여 재발급

- 종전 규정에 의해 GMP 적합인정을 받은 품목군에 속하는 모든 허가(신고) 품목(‘12.4.7자 기준)

제출서류

❍ 대상 제조업체는 재발급 및 교체발급 신청서[별첨1]에 아래의 서류를 1 부씩 첨부하여 제출

① 가장 최근의 GMP 적합인정서 원본 일체(앞면, 뒷면, 별첨 포함)

② 최종 변경사항 반영한 보유 품목허가(신고)증 앞․뒷면(변경및처분사항) 사본

③ 재발급 대상 품목(군) 및 품목 현황표[별첨2의 1) 양식] 제출

(한글 또는 엑셀 파일 제출)

발급 절차

❍ 신청 업체는 가장 최근의 적합인정서를 발급해준 심사기관에 신청서와 제출서류를 제출하여 재발급을 신청함

❍ 심사기관은 신청업체가 제출한 신청서 및 제출서류를 협업시스템 및 심사기관 자체 DB를 통해 허가사항 및 의료기기 GMP 심사결과를 비교 확인 한 후 동 지침에 따라 재발급

※ 업체별 품목허가 현황(‘12.4.07자 기준), 품목별 변경 품목군 현황표(엑셀) 및 등급조정품목 현황표(엑셀)을 심사기관에 제공

나. 적합인정서 재발급 및 교체발급 방법 [수입업체]

대상품목

❍ 종전 규정에 의해 발급받은 유효한 GIP 적합인정 품목군에 속하는 모든 허가(신고)품목(‘12.4.7자 기준)에 대하여 GMP 적합인정서로 교체발급 및 개정된 품목군에 따른 재발급

- 종전 규정에 의해 GIP 적합인정을 받은 품목군에 속하는 모든 허가(신고) 품목의 외국제조소별 GMP 적합인정서로 교체발급

- 교체발급시 개정된 26개 품목군으로 변경 적용하여 재발급

※ ’12.4.8.이전에 수입 품목허가(신고)를 신청하여 ’12.4.8.이후에 허가(신고) 수리된 품목의 경우에도 종전 GIP 적합인정서의 품목군에 속하는 경우 동 지침에 의해서 GMP 적합인정서를 교체발급

제출서류

❍ 대상 수입업체는 GIP 적합인정 품목군에 해당되는 품목의 외국제조소명, 소재지 등의 정보를 작성하여 증빙자료와 함께 신청

- 외국제조소는 허가증의 제조소에 따르며 제조소의 소재지가 품목허가(신고)증과 다른 경우(단순한 주소작성 오류에 한함), 허가내용을 경미한 변경(신고) 후 교체발급 신청

❍ 재발급 및 교체발급 신청서[별첨1]에 아래의 서류를 1 부씩 첨부하여 제출

① 가장 최근의 GIP 적합인정서 원본 일체(앞면, 뒷면, 별첨 포함)

② 최종 변경사항 반영한 보유 품목허가(신고)증 앞․뒷면(변경및처분사항) 사본

③ 재발급․교체발급 대상 품목(군) 현황표[별첨2의 2) 양식] 제출(한글 또는 엑셀 파일 추가 제출)

④  GIP 적합인정서상의 수입업체 소재지가 현재의 소재지와 다른 경우 업허가증 사본

❍ ’12.4.8이전 품목 허가(신고) 신청하여 4.8.이후 허가(신고)된 건에 대한 재발급 및 교체발급 시에는 품목허가(신고) 신청 접수증을 추가로 제출

발급 절차

❍ 신청 업체는 가장 최근의 적합인정서를 발급해준 심사기관에 신청서와 제출서류를 제출하여 교체발급 및 재발급을 신청함

❍ 심사기관은 신청업체가 제출한 신청서 및 제출서류를 협업시스템 및 심사기관 자체 DB를 통해 허가사항 및 의료기기 GMP 심사결과를 비교 확인 한 후 동 지침에 따라 교체발급 및 재발급

7		기타 행정사항

❍ 동 지침에 따른 적합인정서 재발급 및(또는) 교체발급 대상인 경우 무료로 발급하며 식품의약품안전청과 해당 심사기관장 공동 명의로만 발급

❍ 재발급 및(또는) 교체발급되는 적합인정서 번호는 “의료기기 GMP   적합인정서 발급 지침”에 따라 부여

❍ ‘12.4.8.자로 적합성평가 적용 제외되는 1등급 품목에 대한 기존 적합인정서를 보유하고 있는 업체에 대해서도 신청시 재발급․교체발급

❍ ‘12.4.8.이전 수입품목 허가(신고) 신청하여 허가(신고)수리 완료된 품목에 대해서는 적용기간 이후에도 추가 재발급 및 교체발급(단, 기존 GIP 적합인정서상의 품목군에 속하는 품목에 한정)

❍ 적합인정서의 유효기간은 종전의 GIP 또는 GMP 적합인정서의 유효기간에 따름

❍ 재발급 및 교체발급 적합인정서의 품목명(등급)은 현행「의료기기 품목 및 품목별 등급에 관한 규정(고시)」에 따라 발급 (별첨3, 4 참조)

❍ 적합인정서 재(교체)발급 이전 적합인정서 원본은 심사기관에서 보관

❍ 심사기관은 재발급 및(또는) 교체발급 신청서류 및 새로 발급한 적합인정서 사본은 자체 보관하고 새로 발급한 적합인정서는 식약청 의료기기품질과로 1주일 단위로 팩스 발송(단, 팩스표지에 발송 매수 및 업체명 기재)

❍ 심사기관은 업체별 재발급 및 교체발급 여부 확인 가능한 발급대장 관리

※ 기존의 심사기관별 심사관리 대장에 아래 관리항목 추가 이용 가능

예시)

<엑셀파일>

< 적합인정서 재발급 관리 대장(서식)_제조>

연번	업번호	제조 업체명	제조업자 소재지	인정번호	재발급 내역				제조원 (전공정 위탁시)
					품목군(구)	품목명(구) (등급)	품목군(신)	품목명(신) (등급)	제조자 상호	제조자 소재지
1
2

< 적합인정서 재발급 및 교체발급 관리 대장(서식)_수입>

연번	업번호	수입 업체명	수입업자소재지	인정 번호	해외 제조소명	해외 소재지	품목정보
							품목군 (신)	품목명	등급	허가 번호
1
2

[별첨 1]

의료기기 적합인정서 재발급 및 교체발급 신청서 ※ 업종별로 신청서 작성
업 체 명 (국문, 영문)		업허가번호
소 재 지 (국문, 영문)
대표자명 (국문, 영문)		연 락 처		사무실 핸드폰 팩스
담 당 자
신청구분	□ 제조 의료기기 □ 수입 의료기기 □ 임상시험용 의료기기
※대상품목	품 목 군		※ 대상품목 및 제조소는 [별첨 2] 서식을 참조하여 별도 작성할 것
	품 목 명
	등 급
※제조소	명 칭
	소재지
「의료기기 제조 및 품질관리기준」부칙 제2조에 따라 위와 같이 재발급 및(또는) 교체발급을 신청합니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 의료기기품질관리심사기관의 장 귀하
※ 구비서류 1. 제조･수입 및 품질관리 적합인정서 원본 2. 보유 품목 허가(신고)증 사본(맨 앞장과 변경 및 처분사항) 3. 별첨 2 서식 4. 품목허가(신고) 신청 접수증(해당시)					수수료
					없음

[별첨 2]

1) 재발급 대상 품목(군) 현황표 - 제조업체용

GMP적합인정 현황					재발급 요청사항
연번	품목군 (구)(1)	품목정보			연번	품목군 (신)(2)	품목
		품목명	등급	허가 번호			품목명(3)	등급(4)	허가 번호	제조소 명(5)	소재지(5)
1					1
2					2
<작성요령> (1) "품목군(구)"란에는 유효한 GMP적합인정서의 별첨에 기재된 품목군을 기재하고 “품목정보”란에는 각 품목군에 속하는 모든 허가품목을 기재한다. (‘12.4.7일자 기준) (2) “품목군(신)”란에는 고시개정에 따른 새로운 품목군을 기재한다.(별첨3 참조) (3), (4) 재발급 요청사항의 품목명(등급)은 현행 ｢의료기기 품목 및 품목별 등급에 관한 규정｣에 따라 기재한다. (별첨4 참조) ★ 동 고시 개정으로 인하여 변경 간주된 품목은 반드시 변경된 품목명 및 등급으로 기재하여야 한다. (4) 전공정 위탁제조 품목인 경우, “제조의뢰자”와 “제조자”의 제조소명 및 소재지를 구분하여 각각 표기한다. (3), (5)는 국문과 영문을 병행하여 기재한다.

2) 재발급･교체발급 대상 품목(군) 현황표 - 수입업체용

GIP적합인정 현황									재발급 요청사항
연번	품목군 (구)(1)	품목정보(허가증 정보)							품목군 (신)(2)		품목정보
		품목명	등급		허가 번호	제조소명	소재지				품목명(3)		등급(4)		허가 번호
1
<제조소별 재발급･교체발급 요청사항>
연번	제조소명(5)			소재지(5)				품목정보
								품목군 (신)(2)		품목명(3)		등급(4)		허가 번호
1	(제조의뢰자) (제조자)			(제조의뢰자) (제조자)
2	(제조자)			(제조자)
(1) "품목군(구)"란에는 유효한 GIP적합인정서의 별첨에 기재된 품목군을 기재하고 “품목정보”란에는 각 품목군에 속하는 모든 허가품목을 기재한다. (‘12.4.7일자 기준) (2) “품목군(신)”란에는 고시개정에 따른 새로운 품목군을 기재한다. (별첨3 참조) (3) 재발급 요청사항의 품목명(등급)은 현행 ｢의료기기 품목 및 품목별 등급에 관한 규정｣에 따라 기재한다. (별첨4 참조) ★ 동 고시 개정으로 인하여 변경간주된 품목은 반드시 변경된 품목명 및 등급으로 기재하여야 한다. (4) 제조자가 “제조의뢰자”와 “제조자”로 되어 있는 경우 각각의 제조소명 및 소재지를 구분하여 작성한다. ※ 외국제조소는 허가증의 제조소에 따르며 제조소의 소재지가 품목허가(신고)증과 다른 경우(단순한 주소작성 오류에 한함), 허가내용을 경미한 변경(신고) 후 교체발급 신청 (3), (5)는 국문과 영문을 병행하여 기재한다.

[별첨 3]

GMP심사 품목군 변경대비 표

번호	신 품목군(25개)	중분류 품목(129개)	기존 품목군(39개)
1	진료용 일반장비(8)	A01000 진료대와 수술대	진료대
		A02000 의료용 침대	진료대
		A03000의료용조명기	일반기기
		A04000 의료용 소독기	판금물
		A05000 의료용 무균수 장치	판금물
		A68000 치과용 진료 장치 및 의자	진료대
		A88000 이비인후과용 진료장치 및 의자	진료대
		A89000 안과용 진료 장치 및 의자	진료대
2	수술용 장치(7)	A06000 마취기	마취기
		A15500 레이저 장해 방어용 기구	방사선 및 레이저 장해 방어용 기구
		A35000 전기 수술장치	전기 수술장치
		A36000 냉동 수술장치	전기 수술장치
		A37000 레이저 진료기	레이저 진료기
		A39000 의료용 흡인기	전기 수술장치
		A40000 기흉기 및 기복기	전기 수술장치
3	의료용 챔버(2)	A08000 의료용 챔버	판금물
		A34000 의료용 정온기	판금물
4	생명유지 장치(2)	A07000 호흡보조기	마취기
		A10000 보육기	일반기기
5	내장기능 대용기(1)	A09000 내장기능 대용기	내장기능 대용기
6	진단용 장치(7)	A11000 진단용 엑스선 장치	방사선 진료장치
		A12000 비전리 진단장치	비전리 진단장치
		A13000 방사선 진료장치	방사선 진료장치
		A15000 방사선 장해 방어용 기구	방사선 및 레이저 장해 방어용 기구
		A14000 의료용 필름 현상기	일반기기
		A87000 의료용 필름 판독장치	일반기기
		B01000 방사선용품	방사선용품
7	의료용 자극발생 기계기구(5)	A16000 이학 진료용 기구	이학 진료용 기기
		A67000 정형 및 기능 회복용 기구	정형용 기기
		A82000 의료용 진동기	정형용 기기
		A83000 개인용 전기 자극기	이학 진료용 기기
		A85000 의료용 자기 발생기	의료용 자기 발생기
8	시술용 기계기구(4)	A17000 심혈관용 기계 기구	심혈관용 기계 기구
		A18000 비뇨기과용 기계 기구	비뇨기과용 기계 기구
		A33000 조직 가공기	시술기구
		A38000 결찰기 및 봉합기	시술기구
9	환자 운반차(1)	A19000 환자운반차	환자 운반차
10	생체현상 측정기기(11)	A20000 청진기	청진기
		A21000 체온 측정용 기구	체온측정용 기구
		A23000 혈압검사 또는 맥파검사용기기	생체현상 측정기기
		A26000 내장기능 검사용 기기	생체현상 측정기기
		A27000 호흡기능 검사용 기기	생체현상 측정기기
		A28000 검안용 기기	생체현상 측정기기
		A29000 청력 검사용 기기	생체현상 측정기기
		A30000 지각 및 신체 진단용 기구	생체현상 측정기기
		A58000 의료용 소식자	시술기구
		A64000 측정 및 유도용 기구	시술기구
		B06000 시력표및색각검사표	시력표 및 색각 검사표
11	체외진단용 기기(6)	A22000 혈액검사용기기	체외진단용 기기
		A22500 유전자분석기구	체외진단용 기기
		A24000 소변 또는 분변 분석 기기	체외진단용 기기
		A25000 체액 분석기기	체외진단용 기기
		A32000 의료용 원심 분리기	체외진단용 기기
		B10000 체외진단기기용 검사지	체외진단용 기기
12	의료용 경 (1)	A31000 의료용 경	의료용 경
13	의료처치용 기계기구(22)	A41000 의료용 칼	시술기구
		A42000 의료용 가위	시술기구
		A43000 의료용 큐렛	시술기구
		A44000 의료용 클램프	시술기구
		A45000 의료용 겸자	시술기구
		A46000 의료용 톱	시술기구
		A47000 의료용 끌	시술기구
		A48000 의료용 박리자	시술기구
		A49000 의료용 망치	시술기구
		A50000 의료용 줄	시술기구
		A51000 의료용 레버	시술기구
		A52000 의료용 올가미	시술기구
		A55000 의료용 천자기, 천착기 및 천공기	시술기구
		A56000 개창 또는 개공용 기구	시술기구
		A59000 의료용 확장기	시술기구
		A60000 의료용 도포기	시술기구
		A61000 혼합 및 분배용 기구	시술기구
		A62000 의료용 충전기	시술기구
		A63000 의료용 누르개	시술기구
		A65000 의료용 세정기	전기 수술 장치
		A69000 치과용 엔진	치과용 기기
		A81000 의료용 흡입기	일반기기
		C21000 치과임플란트시술기구	치과재료
		C24000 치과용진단제	치과재료
14	주사기 및 주사침류(6)	A53000 주사침 및 천자침	주사침 및 천자침
		A54000 주사기	주사기
		A57000 의료용 취관 및 체액 유도관	의약품 주입기
		A66000 채혈 또는 수혈 및 생체 검사용 기구	의약품 주입기
		A79000 의약품 주입기	의약품 주입기
		A84000 침또는구용기구	침 또는 구용기구
15	치과처치용 기계기구(6)	A70000 치과용 브로치	시술기구
		A71000 치과용 탐침	시술기구
		A72000 치과용방습기	시술기구
		A73000 인상 채득 또는 교합용 기구	시술기구
		A74000 치과용 중합기	치과용 기기
		A75000 치과용 주조기	치과용 기기
16	시력보정용 렌즈(2)	A76000 시력보정용 안경	시력보정용 렌즈
		A77000 눈 적용 렌즈	시력보정용 렌즈
17	보청기(1)	A78000 보청기	보청기
18	의료용 물질 생성기(1)	A86000 의료용 물질 생성기	의료용 물질 생성기
19	체내삽입용 의료용품(5)	B02000 봉합사 및 결찰사	봉합사 및 결찰사
		B03000 정형용품	정형용품
		C18000 악안면성형용재료	치과재료
		C19000 악골치아고정장치	치과재료
		C20000 치과용임플란트시스템	치과재료
20	인체조직 또는 기능 대치품(3)	B04000 인체조직 또는 기능 대치품	인체조직 또는 기능 대치품
		C22000 치과용골이식재	치과재료
		C23000 치주조직재생유도재	치과재료
21	체외용 의료용품(3)	A80000 헤르니아 치료용 기구	외과용품
		B05000 부목	부목
		B07000외과용품	외과용품
22	피임용구(2)	B08000 콘돔	피임용구
		B09000 피임용구	피임용구
23	치과용 합금(5)	C01000 치과가공용합금	치과재료
		C02000 치과주조용합금	치과재료
		C03000 메탈세라믹합금	치과재료
		C04000 납착용합금	치과재료
		C05000 가공용합금	치과재료
24	치과처치용 재료(15)	C06000 직접수복재료	치과재료
		C07000 심미치관재료	치과재료
		C08000 의치재료	치과재료
		C09000 의치상재료	치과재료
		C10000 근관치료재	치과재료
		C11000 치과접착용시멘트	치과재료
		C12000 치과용접착제	치과재료
		C13000 치과용인상재료	치과재료
		C14000 치과용왁스	치과재료
		C15000 모형재및매몰재	치과재료
		C16000 예방치과재료	치과재료
		C17000 치과교정재료	치과재료
		C25000 보철물분리재료	치과재료
		C26000 기타보철재료	치과재료
		C27000 기타보존재료	치과재료
25	체외진단의료기기용 시약류(4)	D10000 혈액검사용체외진단분석기용시약	-
		D10500 유전자체외진단분석기용시약	-
		D20000 소변또는분변체외진단분석기용시약	-
		D25000 체액체외진단분석기용시약	-

[별첨 4]

등급변경 품목

연번	중분류번호	중분류명	분류번호	품목명	등급	Type	등급변경	적용일
1	A04000	의료용소독기	A04030.01	의료용끓는물소독기	2	수정	1→2	2009-01-06
2	A05000	의료용무균수장치	A05010.01	의료용무균수장치	2	수정	1→2	2009-01-06
3	A13000	방사선진료장치	A13130.01	베타계수기	2	수정	1→2	2009-01-06
4	A13000	방사선진료장치	A13140.01	감마계수기	2	수정	1→2	2009-01-06
5	A13000	방사선진료장치	A13150.01	베타·감마계수기	2	수정	1→2	2009-01-06
6	A20000	청진기	A20010.02	전자청진기	2	세분	1→2	2009-01-06
7	A20000	청진기	A20010.03	초음파청진기	2	세분	1→2	2009-01-06
8	A22000	혈액검사용기기	A22030.02	개인용혈당측정기	3	세분	1→3	2009-01-06
9	A26000	내장기능검사용기기	A26160.01	뇌파신호스펙트럼분석기	2	수정	1→2	2009-01-06
10	A29000	청력검사용기기	A29030.01	청력검사용전기잡음발생기	2	수정	1→2	2009-01-06
11	A29000	청력검사용기기	A29030.02	잡음강화청력검사기	2	세분	1→2	2009-01-06
12	A30000	지각및신체진단용기구	A30100.01	진동감각측정장치	2	수정	1→2	2009-01-06
13	A30000	지각및신체진단용기구	A30250.01	미각계	2	수정	1→2	2009-01-06
14	A30000	지각및신체진단용기구	A30290.01	치과용교합음측정기	2	수정	1→2	2009-01-06
15	A30000	지각및신체진단용기구	A30320.01	수조형체지방측정기	2	수정	1→2	2009-01-06
16	A31000	의료용경	A31010.03	일회용내시경흡인기	2	세분	1→2	2009-01-06
17	A31000	의료용경	A31010.05	일회용내시경결석흡인기	2	세분	1→2	2009-01-06
18	A31000	의료용경	A31010.07	일회용내시경결석적출기	2	세분	1→2	2009-01-06
19	A31000	의료용경	A31010.11	내시경용능동절제기구	2	세분	1→2	2009-01-06
20	A31000	의료용경	A31010.13	일회용내시경생검브러쉬	2	세분	1→2	2009-01-06
21	A31000	의료용경	A31010.15	일회용내시경올가미	2	세분	1→2	2009-01-06
22	A31000	의료용경	A31010.17	일회용내시경생검용기구	2	세분	1→2	2009-01-06
23	A31000	의료용경	A31010.18	내시경전동식생검용기구	2	세분	1→2	2009-01-06
24	A31000	의료용경	A31010.20	전동식내시경칼	2	세분	1→2	2009-01-06
25	A31000	의료용경	A31010.23	일회용내시경캐뉼러	2	세분	1→2	2009-01-06
26	A31000	의료용경	A31010.25	일회용내시경확장기	2	세분	1→2	2009-01-06
27	A31000	의료용경	A31010.27	일회용내시경가위	2	세분	1→2	2009-01-06
28	A31000	의료용경	A31010.28	전동식내시경가위	2	세분	1→2	2009-01-06
29	A31000	의료용경	A31010.30	일회용내시경겸자	2	세분	1→2	2009-01-06
30	A31000	의료용경	A31010.31	전동식내시경겸자	2	세분	1→2	2009-01-06
31	A31000	의료용경	A31010.33	일회용범용내시경기구	2	세분	1→2	2009-01-06
32	A31000	의료용경	A31010.35	일회용내시경스펀지겸자	2	세분	1→2	2009-01-06
33	A31000	의료용경	A31010.37	일회용내시경주사침	2	세분	1→2	2009-01-06
34	A31000	의료용경	A31010.39	일회용가능내시경투관침	2	세분	1→2	2009-01-06
35	A31000	의료용경	A31160.01	경성항문경	2	수정	1→2	2009-01-06
36	A31000	의료용경	A31360.03	비디오연성귀내시경	2	세분	1→2	2009-01-06
37	A31000	의료용경	A31370.03	비디오연성인두경	2	세분	1→2	2009-01-06
38	A32000	의료용원심분리기	A32030.01	헤마토크릿용원심분리기	2	수정	1→2	2009-01-06
39	A33000	조직가공기	A33010.02	전동식피부절제기	2	세분	1→2	2009-01-06
40	A33000	조직가공기	A33020.01	식피확장기	2	수정	1→2	2009-01-06
41	A38000	결찰기및봉합기	A38010.02	일회용의료용봉합기	2	세분	1→2	2009-01-06
42	A38000	결찰기및봉합기	A38020.02	일회용의료용결찰기	2	세분	1→2	2009-01-06
43	A38000	결찰기및봉합기	A38020.04	일회용제대결찰기	2	세분	1→2	2009-01-06
44	A38000	결찰기및봉합기	A38090.02	일회용피부클립	2	세분	1→2	2009-01-06
45	A38000	결찰기및봉합기	A38090.04	일회용두피클립	2	세분	1→2	2009-01-06
46	A38000	결찰기및봉합기	A38190.03	일회용지혈용클립용기구	2	세분	1→2	2009-01-06
47	A38000	결찰기및봉합기	A38200.03	일회용수술용스태플용기구	2	세분	1→2	2009-01-06
48	A38000	결찰기및봉합기	A38210.01	클립형배꼽폐색기	2	수정	1→2	2009-01-06
49	A38000	결찰기및봉합기	A38210.02	줄형배꼽폐색기	2	세분	1→2	2009-01-06
50	A38000	결찰기및봉합기	A38210.03	테이프형배꼽폐색기	2	세분	1→2	2009-01-06
51	A41000	의료용칼	A41010.02	일회용수동식의료용칼	2	세분	1→2	2009-01-06
52	A41000	의료용칼	A41010.04	일회용안과용칼	2	세분	1→2	2009-01-06
53	A41000	의료용칼	A41010.06	일회용수정체주머니절개용칼	2	세분	1→2	2009-01-06
54	A41000	의료용칼	A41010.08	일회용치과용칼	2	세분	1→2	2009-01-06
55	A42000	의료용가위	A42010.02	일회용수동식의료용가위	2	세분	1→2	2009-01-06
56	A42000	의료용가위	A42010.04	일회용안과용가위	2	세분	1→2	2009-01-06
57	A42000	의료용가위	A42010.06	일회용치과용가위	2	세분	1→2	2009-01-06
58	A43000	의료용큐렛	A43010.02	일회용수동식의료용큐렛	2	세분	1→2	2009-01-06
59	A43000	의료용큐렛	A43010.04	일회용안과용큐렛	2	세분	1→2	2009-01-06
60	A43000	의료용큐렛	A43010.06	일회용치과용큐렛	2	세분	1→2	2009-01-06
61	A44000	의료용클램프	A44010.02	일회용대동맥클램프	2	세분	1→2	2009-01-06
62	A44000	의료용클램프	A44010.04	일회용동맥클램프	2	세분	1→2	2009-01-06
63	A44000	의료용클램프	A44010.06	일회용경동맥클램프	2	세분	1→2	2009-01-06
64	A44000	의료용클램프	A44010.08	일회용혈관클램프	2	세분	1→2	2009-01-06
65	A44000	의료용클램프	A44010.10	일회용기관지클램프	2	세분	1→2	2009-01-06
66	A44000	의료용클램프	A44010.12	일회용치핵클램프	2	세분	1→2	2009-01-06
67	A44000	의료용클램프	A44010.14	일회용직장클램프	2	세분	1→2	2009-01-06
68	A44000	의료용클램프	A44010.16	일회용장관클램프	2	세분	1→2	2009-01-06
69	A44000	의료용클램프	A44010.18	일회용안과용클램프	2	세분	1→2	2009-01-06
70	A44000	의료용클램프	A44010.20	일회용요실금용클램프	2	세분	1→2	2009-01-06
71	A44000	의료용클램프	A44010.23	일회용음경클램프	2	세분	1→2	2009-01-06
72	A44000	의료용클램프	A44010.25	일회용음경포피클램프	2	세분	1→2	2009-01-06
73	A44000	의료용클램프	A44010.27	일회용골클램프	2	세분	1→2	2009-01-06
74	A44000	의료용클램프	A44010.29	일회용범용수동식의료용클램프	2	세분	1→2	2009-01-06
75	A45000	의료용겸자	A45010.02	일회용범용수동식의료용핀셋	2	세분	1→2	2009-01-06
76	A45000	의료용겸자	A45020.02	일회용의료용겸자	2	세분	1→2	2009-01-06
77	A55000	의료용천자기,천착기및천공기	A55010.02	수동식일회용의료용천자기	2	세분	1→2	2009-01-06
78	A55000	의료용천자기,천착기및천공기	A55020.02	수동식일회용의료용천공기	2	세분	1→2	2009-01-06
79	A55000	의료용천자기,천착기및천공기	A55030.02	수동식일회용의료용핸드피스	2	세분	1→2	2009-01-06
80	A57000	의료용취관및체액유도관	A57090.02	지방흡인용카테터	2	세분	1→2	2009-01-06
81	A62000	의료용충전기	A62010.03	치과용전열식근관플러거	2	세분	1→2	2009-01-06
82	A63000	의료용누르개	A63030.02	약물흡수유도피부자극기	2	세분	1→2	2009-01-06
83	A67000	정형및기능회복용기구	A67010.02	공기주입식정형용견인장치	2	세분	1→2	2009-01-06
84	A67000	정형및기능회복용기구	A67050.02	전동식골수술기	2	세분	1→2	2009-01-06
85	A67000	정형및기능회복용기구	A67050.03	전지전원식골수술기	2	세분	1→2	2009-01-06
86	A69000	치과용엔진	A69010.02	치과임플란트시술용엔진	2	세분	1→2	2009-01-06
87	A69000	치과용엔진	A69010.03	치과임플란트시술용핸드피스	2	세분	1→2	2009-01-06
88	A72000	치과용방습기	A72010.01	치과용공기건조기	2	수정	1→2	2009-01-06
89	B07000	외과용품	B07010.01	수술용장갑	2	수정	1→2	2009-01-06
90	B07000	외과용품	B07040.01	장기용가방	2	수정	1→2	2009-01-06
91	C01000	치과가공용합금	C01010.01	치과용귀금속박	2	수정	1→2	2009-01-06
92	C01000	치과가공용합금	C01010.02	메탈세라믹용금속박	2	세분	1→2	2009-01-06
93	C05000	가공용합금	C05010.01	성형된치관	2	수정	1→2	2009-01-06
94	C05000	가공용합금	C05020.01	의치용이장·전장	2	수정	1→2	2009-01-06
95	C06000	직접수복재료	C06010.01	치과용직접금충전재	2	세분	1→2	2009-01-06
96	C06000	직접수복재료	C06030.01	치과용수은	2	수정	1→2	2009-01-06
97	C06000	직접수복재료	C06060.01	와동바니쉬	2	수정	1→2	2009-01-06
98	C08000	의치재료	C08010.01	금속계인공치아	2	수정	1→2	2009-01-06
99	C09000	의치상재료	C09010.01	의치부착재	2	수정	1→2	2009-01-06
100	C10000	근관치료제	C10010.01	고형근관충전재	2	수정	1→2	2009-01-06
101	C10000	근관치료제	C10020.01	연고형근관충전재	2	세분	1→2	2009-01-06
102	C10000	근관치료제	C10030.01	근관용은포인트	2	수정	1→2	2009-01-06
103	C17000	치과교정재료	C17010.01	교정용밴드	2	수정	1→2	2009-01-06
104	C17000	치과교정재료	C17020.01	교정용브라켓	2	세분	1→2	2009-01-06
105	C17000	치과교정재료	C17030.01	치과교정용선재	2	수정	1→2	2009-01-06
106	C17000	치과교정재료	C17080.01	치과교정용골신연장치	3	세분	1→3	2009-01-06
107	C26000	기타보철재료	C26020.01	인상전처치제	2	세분	1→2	2009-01-06
108	C27000	기타보존재료	C27020.01	금속제근관포스트	2	수정	1→2	2009-01-06
109	C27000	기타보존재료	C27030.01	비금속제근관포스트	2	세분	1→2	2009-01-06
110	C27000	기타보존재료	C27040.01	치과용유지용핀	2	수정	1→2	2009-01-06
111	A01000	진료대와수술대	A01010.10	범용전동식진료대	1	수정	2→1	2009-01-06
112	A01000	진료대와수술대	A01010.11	범용전동유압식진료대	1	세분	2→1	2009-01-06
113	A01000	진료대와수술대	A01010.12	비뇨기과용전동식진료대	1	세분	2→1	2009-01-06
114	A01000	진료대와수술대	A01010.13	비뇨기과용전동유압식진료대	1	세분	2→1	2009-01-06
115	A01000	진료대와수술대	A01010.14	산부인과용전동식진료대	1	세분	2→1	2009-01-06
116	A01000	진료대와수술대	A01010.15	산부인과용전동유압식진료대	1	세분	2→1	2009-01-06
117	A01000	진료대와수술대	A01010.16	산부인과용전동식분만대	1	세분	2→1	2009-01-06
118	A01000	진료대와수술대	A01010.17	산부인과용전동유압식분만대	1	세분	2→1	2009-01-06
119	A01000	진료대와수술대	A01010.18	전동식의료용엑스선장치진료대	1	세분	2→1	2009-01-06
120	A01000	진료대와수술대	A01020.03	전동식수술대	1	수정	2→1	2009-01-06
121	A01000	진료대와수술대	A01020.04	전동유압식수술대	1	세분	2→1	2009-01-06
122	A01000	진료대와수술대	A01050.01	수동식방사선치료대	1	수정	2→1	2009-01-06
123	A01000	진료대와수술대	A01050.02	수동유압식방사선치료대	1	세분	2→1	2009-01-06
124	A01000	진료대와수술대	A01050.03	전동식방사선치료대	1	세분	2→1	2009-01-06
125	A01000	진료대와수술대	A01050.04	전동유압식방사선치료대	1	세분	2→1	2009-01-06
126	A01000	진료대와수술대	A01060.02	전동식진료용의자	1	수정	2→1	2009-01-06
127	A02000	의료용침대	A02010.02	전동식의료용침대	1	수정	2→1	2009-01-06
128	A11000	진단용엑스선장치	A11160.02	자동식방사선용필름카세트	1	수정	2→1	2009-01-06
129	A11000	진단용엑스선장치	A11160.03	광휘진성형광판용카세트	1	세분	2→1	2009-01-06
130	A19000	환자운반차	A19020.02	전동식환자운반기	1	수정	2→1	2009-01-06
131	A19000	환자운반차	A19030.02	전동식환자리프트	1	수정	2→1	2009-01-06
132	A22000	혈액검사용기기	A22090.01	자동헤파린분석기	1	수정	2→1	2009-01-06
133	A28000	검안용기기	A28010.01	틈새등현미경	1	수정	2→1	2009-01-06
134	A28000	검안용기기	A28010.02	안과용광학현미경	1	세분	2→1	2009-01-06
135	A30000	지각및신체진단용기구	A30110.01	보행분석계	1	수정	2→1	2009-01-06
136	A31000	의료용경	A31020.03	의료용카메라헤드	1	세분	2→1	2009-01-06
137	A31000	의료용경	A31020.05	구강용카메라	1	세분	2→1	2009-01-06
138	A31000	의료용경	A31080.01	의료내시경용개인영상표시장치	1	수정	2→1	2009-01-06
139	A45000	의료용겸자	A45010.04	치과교합지용핀셋	1	세분	2→1	2009-01-06
140	A45000	의료용겸자	A45010.05	치과치료용핀셋	1	세분	2→1	2009-01-06
141	A45000	의료용겸자	A45020.03	전동식의료용겸자	1	수정	2→1	2009-01-06
142	A45000	의료용겸자	A45020.04	결석제거용겸자	1	세분	2→1	2009-01-06
143	A45000	의료용겸자	A45020.05	골겸자	1	세분	2→1	2009-01-06
144	A45000	의료용겸자	A45020.06	안과용겸자	1	세분	2→1	2009-01-06
145	A45000	의료용겸자	A45020.07	발치용겸자	1	세분	2→1	2009-01-06
146	A45000	의료용겸자	A45020.08	교정용겸자	1	세분	2→1	2009-01-06
147	A45000	의료용겸자	A45020.09	치근제거용겸자	1	세분	2→1	2009-01-06
148	A45000	의료용겸자	A45020.10	크라운제거용겸자	1	세분	2→1	2009-01-06
149	A48000	의료용박리자	A48010.04	치과용기자	1	세분	2→1	2009-01-06
150	A50000	의료용줄	A50010.03	치과근관치료용줄	1	세분	2→1	2009-01-06
151	A53000	주사침및천자침	A53010.03	재사용가능담관조영침	1	세분	2→1	2009-01-06
152	A53000	주사침및천자침	A53010.05	재사용가능동맥주사침	1	세분	2→1	2009-01-06
153	A53000	주사침및천자침	A53010.08	재사용가능여과기부착침	1	세분	2→1	2009-01-06
154	A53000	주사침및천자침	A53020.03	안과용봉합침	1	세분	2→1	2009-01-06
155	A53000	주사침및천자침	A53020.04	동맥류봉합침	1	세분	2→1	2009-01-06
156	A53000	주사침및천자침	A53040.04	재사용가능요추천자도구한벌	1	세분	2→1	2009-01-06
157	A53000	주사침및천자침	A53040.06	재사용가능요추천자침	1	세분	2→1	2009-01-06
158	A53000	주사침및천자침	A53040.08	재사용가능흉막복막침	1	세분	2→1	2009-01-06
159	A53000	주사침및천자침	A53070.03	재사용가능자동랜싯	1	세분	2→1	2009-01-06
160	A54000	주사기	A54010.02	유리주사기	1	세분	2→1	2009-01-06
161	A55000	의료용천자기,천착기및천공기	A55030.07	치과기공용핸드피스	1	세분	2→1	2009-01-06
162	A55000	의료용천자기,천착기및천공기	A55040.04	치과치석제거기용팁	1	세분	2→1	2009-01-06
163	A58000	의료용소식자	A58020.14	자궁내압측정프로브	1	세분	2→1	2009-01-06
164	A58000	의료용소식자	A58020.19	치과용프로브	1	세분	2→1	2009-01-06
165	A59000	의료용확장기	A59090.01	범용의료용확장기	1	수정	3→1	2009-01-06
166	A59000	의료용확장기	A59090.02	기관확장기	1	세분	3→1	2009-01-06
167	A59000	의료용확장기	A59090.03	눈확장기	1	세분	3→1	2009-01-06
168	A59000	의료용확장기	A59090.04	심장확장기	1	세분	3→1	2009-01-06
169	A59000	의료용확장기	A59090.05	이비인후확장기	1	세분	3→1	2009-01-06
170	A59000	의료용확장기	A59090.06	폐확장기	1	세분	3→1	2009-01-06
171	A64000	측정및유도용기구	A64170.06	재사용가능기관튜브삽입기	1	세분	2→1	2009-01-06
172	A64000	측정및유도용기구	A64180.03	재사용가능기관내튜브탐침	1	세분	2→1	2009-01-06
173	A67000	정형및기능회복용기구	A67040.02	전동식흉벽진동기	1	수정	2→1	2009-01-06
174	A68000	치과용진료장치및의자	A68030.01	치과용진료의자	1	수정	2→1	2009-01-06
175	A79000	의약품주입기	A79060.02	재사용가능관절조영도구한벌	1	세분	2→1	2009-01-06
176	A79000	의약품주입기	A79070.01	재사용가능지시액주입기	1	수정	2→1	2009-01-06
177	A79000	의약품주입기	A79160.03	자궁용의약품등주입기	1	세분	2→1	2009-01-06
178	A79000	의약품주입기	A79160.04	골내의약품주입도구한벌	1	세분	2→1	2009-01-06
179	A79000	의약품주입기	A79160.05	치과용재료주입기	1	세분	2→1	2009-01-06
180	B03000	정형용품	B03180.01	재사용가능체외고정기구	1	수정	2→1	2009-01-06
181	B07000	외과용품	B07050.03	레이저저항성수술용드레이프	1	세분	2→1	2009-01-06
182	C11000	치과접착용시멘트	C11060.01	치과용산소차단제	1	세분	2→1	2009-01-06
183	C11000	치과접착용시멘트	C11070.01	레진시멘트색조확인재	1	세분	2→1	2009-01-06
184	C11000	치과접착용시멘트	C11080.01	세라믹산부식제	1	수정	2→1	2009-01-06
185	C11000	치과접착용시멘트	C11090.01	세라믹프라이머	1	세분	2→1	2009-01-06
186	C12000	치과용접착제	C12060.01	컨디셔너	1	세분	2→1	2009-01-06
187	C12000	치과용접착제	C12070.01	프라이머	1	세분	2→1	2009-01-06
188	C16000	예방치과재료	C16050.01	치아재광화촉진제	1	세분	2→1	2009-01-06
189	C20000	치과용임플란트시스템	C20020.01	치과용임플란트기공재료	1	세분	3→1	2009-01-06
190	C24000	치과용진단제	C24010.01	냉각치수활성감별재	1	세분	4→1	2009-01-06
191	A04000	의료용소독기	A04090.02	콘택트렌즈소독기	3	세분	2→3	2009-01-06
192	A07000	호흡보조기	A07020.01	수동식인공호흡기	3	수정	2→3	2009-01-06
193	A07000	호흡보조기	A07020.02	일회용수동식인공호흡기	3	세분	2→3	2009-01-06
194	A09000	내장기능대용기	A09030.02	헤파린사용심폐용혈액저장조	3	세분	2→3	2009-01-06
195	A09000	내장기능대용기	A09090.01	심폐용라인내혈액가스모니터	3	수정	2→3	2009-01-06
196	A09000	내장기능대용기	A09100.02	보조순환장치용펌프	4	세분	2→4	2009-01-06
197	A09000	내장기능대용기	A09160.04	혈관내막형인공폐	4	세분	3→4	2009-01-06
198	A09000	내장기능대용기	A09290.01	인공심장박동기리드어댑터	4	수정	3→4	2009-01-06
199	A16000	이학진료용기구	A16060.03	펄스광선조사기	3	세분	2→3	2009-01-06
200	A16000	이학진료용기구	A16180.09	이식형통증완화전기자극장치	4	세분	3→4	2009-01-06
201	A16000	이학진료용기구	A16180.10	이식형말초신경무통법전기자극장치	4	세분	3→4	2009-01-06
202	A16000	이학진료용기구	A16180.11	이식형보행신경근전기자극장치	4	세분	3→4	2009-01-06
203	A26000	내장기능검사용기기	A26300.01	침습형의료용역자극장치	3	수정	2→3	2009-01-06
204	A26000	내장기능검사용기기	A26310.01	두개내압력계	3	수정	2→3	2009-01-06
205	A26000	내장기능검사용기기	A26310.02	두개내압모니터	3	세분	2→3	2009-01-06
206	A31000	의료용경	A31350.01	경성신경내시경	4	수정	2→4	2009-01-06
207	A31000	의료용경	A31350.02	연성신경내시경	4	세분	2→4	2009-01-06
208	A31000	의료용경	A31350.03	비디오연성신경내시경	4	세분	2→4	2009-01-06
209	A31000	의료용경	A31350.04	일회용경성신경내시경	4	세분	2→4	2009-01-06
210	A31000	의료용경	A31090.17	경성요추경	4	세분	2→4	2009-01-06
211	A31000	의료용경	A31090.18	연성요추경	4	세분	2→4	2009-01-06
212	A31000	의료용경	A31090.19	비디오연성요추경	4	세분	2→4	2009-01-06
213	A31000	의료용경	A31090.23	경성척수경	4	세분	2→4	2009-01-06
214	A31000	의료용경	A31090.24	연성척수경	4	세분	2→4	2009-01-06
215	A31000	의료용경	A31090.25	비디오연성척수경	4	세분	2→4	2009-01-06
216	A31000	의료용경	A31090.26	경성척추경	4	세분	2→4	2009-01-06
217	A31000	의료용경	A31090.27	연성척추경	4	세분	2→4	2009-01-06
218	A31000	의료용경	A31090.28	비디오연성척추경	4	세분	2→4	2009-01-06
219	A31000	의료용경	A31090.33	연성동맥경	4	세분	2→4	2009-01-06
220	A31000	의료용경	A31090.34	비디오연성동맥경	4	세분	2→4	2009-01-06
221	A31000	의료용경	A31090.36	연성혈관경	4	세분	2→4	2009-01-06
222	A31000	의료용경	A31090.37	비디오연성혈관경	4	세분	2→4	2009-01-06
223	A35000	전기수술장치	A35025.01	일회용손조절식전기수술기용전극	3	수정	2→3	2009-01-06
224	A35000	전기수술장치	A35025.02	재사용가능손조절식전기수술기용전극	3	세분	2→3	2009-01-06
225	A35000	전기수술장치	A35025.03	일회용발조절식전기수술기용전극	3	세분	2→3	2009-01-06
226	A35000	전기수술장치	A35025.04	재사용가능발조절식전기수술기용전극	3	세분	2→3	2009-01-06
227	A35000	전기수술장치	A35070.01	안과용전해장치	3	수정	2→3	2009-01-06
228	A38000	결찰기및봉합기	A38170.02	비흡수성체내용스태플	3	수정	2→3	2009-01-06
229	A53000	주사침및천자침	A53010.07	헤파린사용동맥주사침	3	세분	2→3	2009-01-06
230	A53000	주사침및천자침	A53010.12	마취척수용침	4	세분	2→4	2009-01-06
231	A53000	주사침및천자침	A53010.13	경막외투여용침	4	세분	2→4	2009-01-06
232	A53000	주사침및천자침	A53040.03	일회용마취용천자침	3	세분	2→3	2009-01-06
233	A57000	의료용취관및체액유도관	A57020.14	장기사용위장관용튜브·카테터	3	세분	2→3	2009-01-06
234	A57000	의료용취관및체액유도관	A57020.15	장기사용식도정맥류지혈용튜브	3	세분	2→3	2009-01-06
235	A57000	의료용취관및체액유도관	A57020.16	장기사용위장관용급식튜브	3	세분	2→3	2009-01-06
236	A57000	의료용취관및체액유도관	A57030.03	장기사용기관·기관지용튜브·카테터	3	세분	2→3	2009-01-06
237	A57000	의료용취관및체액유도관	A57030.04	장기사용환기용기관용튜브	3	세분	2→3	2009-01-06
238	A57000	의료용취관및체액유도관	A57040.05	장기사용담관용튜브.카테터	3	세분	2→3	2009-01-06
239	A57000	의료용취관및체액유도관	A57060.04	비뇨기용항생제코팅카테터	3	세분	2→3	2009-01-06
240	A57000	의료용취관및체액유도관	A57110.01	심폐수술용혈관튜브·카테터	4	수정	3→4	2009-01-06
241	A57000	의료용취관및체액유도관	A57110.02	헤파린사용심폐수술용혈관튜브·카테터	4	세분	3→4	2009-01-06
242	A57000	의료용취관및체액유도관	A57110.03	폐동맥카테터	4	세분	3→4	2009-01-06
243	A57000	의료용취관및체액유도관	A57120.01	개심술용튜브·카테터	4	수정	3→4	2009-01-06
244	A57000	의료용취관및체액유도관	A57120.02	헤파린사용개심술용튜브·카테터	4	세분	3→4	2009-01-06
245	A57000	의료용취관및체액유도관	A57120.03	심실용심장카테터	4	세분	3→4	2009-01-06
246	A57000	의료용취관및체액유도관	A57120.04	심장순환기용풍선카테터	4	세분	3→4	2009-01-06
247	A57000	의료용취관및체액유도관	A57120.05	헤파린사용심장순환기용풍선카테터	4	세분	3→4	2009-01-06
248	A57000	의료용취관및체액유도관	A57130.02	유로키나제사용혈관내튜브·카테터	3	세분	2→3	2009-01-06
249	A57000	의료용취관및체액유도관	A57130.03	헤파린사용혈관내튜브.카테터	3	세분	2→3	2009-01-06
250	A57000	의료용취관및체액유도관	A57130.06	의약품투여혈관조영용카테터	3	세분	2→3	2009-01-06
251	A57000	의료용취관및체액유도관	A57130.07	헤파린사용의약품투여혈관조영용카테터	4	세분	2→4	2009-01-06
252	A57000	의료용취관및체액유도관	A57130.09	중심순환계동맥카테터	4	세분	2→4	2009-01-06
253	A57000	의료용취관및체액유도관	A57130.10	헤파린사용중심순환계동맥카테터	4	세분	2→4	2009-01-06
254	A57000	의료용취관및체액유도관	A57130.12	중심순환계동맥마이크로플로우용카테터	4	세분	2→4	2009-01-06
255	A57000	의료용취관및체액유도관	A57130.14	중심순환계트랜스듀서부착카테터	4	세분	2→4	2009-01-06
256	A57000	의료용취관및체액유도관	A57130.15	헤파린사용중심순환계트랜스듀서부착카테터	4	세분	2→4	2009-01-06
257	A57000	의료용취관및체액유도관	A57130.17	중심순환계색전제거용카테터	4	세분	2→4	2009-01-06
258	A57000	의료용취관및체액유도관	A57130.18	풍선확장식혈관성형술용카테터	4	세분	2→4	2009-01-06
259	A57000	의료용취관및체액유도관	A57130.19	레이저식혈관성형술용카테터	4	세분	2→4	2009-01-06
260	A57000	의료용취관및체액유도관	A57130.20	풍선확장식밸브형성술용카테터	4	세분	2→4	2009-01-06
261	A57000	의료용취관및체액유도관	A57130.21	풍선확장식관상동맥관류형혈관형성술용카테터	4	세분	2→4	2009-01-06
262	A57000	의료용취관및체액유도관	A57130.23	중심순환계혈관처치용튜브카테터	4	세분	2→4	2009-01-06
263	A57000	의료용취관및체액유도관	A57130.24	비중심순환계혈관내초음파카테터	3	세분	2→3	2009-01-06
264	A57000	의료용취관및체액유도관	A57130.25	중심순환계혈관내초음파카테터	4	세분	2→4	2009-01-06
265	A57000	의료용취관및체액유도관	A57130.26	관상동맥관통용카테터	4	세분	2→4	2009-01-06
266	A57000	의료용취관및체액유도관	A57130.27	마이크로카테터	3	세분	2→3	2009-01-06
267	A57000	의료용취관및체액유도관	A57130.28	광파이버옥시미트리용카테터	4	세분	2→4	2009-01-06
268	A57000	의료용취관및체액유도관	A57130.29	헤파린사용광파이버옥시미트리용카테터	4	세분	2→4	2009-01-06
269	A57000	의료용취관및체액유도관	A57130.31	중심순환계폐색술용혈관내카테터	4	세분	2→4	2009-01-06
270	A57000	의료용취관및체액유도관	A57130.32	벌룬확장식가열형혈관성형술용카테터	4	세분	2→4	2009-01-06
271	A57000	의료용취관및체액유도관	A57130.33	일회용벌룬펌핑용카테터	4	세분	2→4	2009-01-06
272	A57000	의료용취관및체액유도관	A57130.35	박리용순환기카테터	4	세분	2→4	2009-01-06
273	A57000	의료용취관및체액유도관	A57130.36	산소포화도측정기용풍선부착카테터	4	세분	2→4	2009-01-06
274	A57000	의료용취관및체액유도관	A57130.37	헤파린사용산소포화도측정기용풍선부착카테터	4	세분	2→4	2009-01-06
275	A57000	의료용취관및체액유도관	A57130.38	관동맥용주입용카테터	4	세분	2→4	2009-01-06
276	A57000	의료용취관및체액유도관	A57130.39	뇌내관류용카테터	4	세분	2→4	2009-01-06
277	A57000	의료용취관및체액유도관	A57140.03	헤파린사용동맥캐뉼러	3	세분	2→3	2009-01-06
278	A57000	의료용취관및체액유도관	A57140.04	관상동맥캐뉼러	4	세분	2→4	2009-01-06
279	A57000	의료용취관및체액유도관	A57140.05	헤파린사용관상동맥캐뉼러	4	세분	2→4	2009-01-06
280	A57000	의료용취관및체액유도관	A57140.07	헤파린사용대퇴동정맥캐뉼러	3	세분	2→3	2009-01-06
281	A57000	의료용취관및체액유도관	A57140.08	대정맥캐뉼러	4	세분	2→4	2009-01-06
282	A57000	의료용취관및체액유도관	A57140.09	헤파린사용대정맥캐뉼러	4	세분	2→4	2009-01-06
283	A57000	의료용취관및체액유도관	A57140.11	헤파린사용정맥캐뉼러	3	세분	2→3	2009-01-06
284	A57000	의료용취관및체액유도관	A57140.12	대동맥캐뉼러	4	세분	2→4	2009-01-06
285	A57000	의료용취관및체액유도관	A57140.13	헤파린사용대동맥캐뉼러	4	세분	2→4	2009-01-06
286	A57000	의료용취관및체액유도관	A57140.14	심실캐뉼러	4	세분	2→4	2009-01-06
287	A57000	의료용취관및체액유도관	A57140.15	헤파린사용심실캐뉼러	4	세분	2→4	2009-01-06
288	A57000	의료용취관및체액유도관	A57140.16	관상정맥동캐뉼러	4	세분	2→4	2009-01-06
289	A57000	의료용취관및체액유도관	A57140.17	헤파린사용관상정맥동캐뉼러	4	세분	2→4	2009-01-06
290	A57000	의료용취관및체액유도관	A57160.01	중격절개용카테터	4	수정	2→4	2009-01-06
291	A57000	의료용취관및체액유도관	A57210.01	뇌척수용카테터	4	수정	2→4	2009-01-06
292	A57000	의료용취관및체액유도관	A57210.02	뇌수종용카테터	4	세분	2→4	2009-01-06
293	A57000	의료용취관및체액유도관	A57210.04	뇌척수액복강용카테터	4	세분	2→4	2009-01-06
294	A57000	의료용취관및체액유도관	A57210.05	뇌수종용션트	4	세분	2→4	2009-01-06
295	A57000	의료용취관및체액유도관	A57210.06	뇌수종용밸브프로그래머	3	세분	2→3	2009-01-06
296	A57000	의료용취관및체액유도관	A57210.07	뇌실용카테터	4	세분	2→4	2009-01-06
297	A57000	의료용취관및체액유도관	A57210.08	뇌용카테터	4	세분	2→4	2009-01-06
298	A57000	의료용취관및체액유도관	A57210.09	뇌척수용드레인튜브	4	세분	2→4	2009-01-06
299	A57000	의료용취관및체액유도관	A57210.10	뇌수술용배액도구한벌	4	세분	2→4	2009-01-06
300	A57000	의료용취관및체액유도관	A57210.11	뇌실용배액도구한벌	4	세분	2→4	2009-01-06
301	A57000	의료용취관및체액유도관	A57220.03	우로키나제사용심막배액용카테터	4	세분	2→4	2009-01-06
302	A57000	의료용취관및체액유도관	A57220.05	의약품투여멀티루멘카테터	3	세분	2→3	2009-01-06
303	A57000	의료용취관및체액유도관	A57220.06	중추신경용멀티루멘카테터	4	세분	2→4	2009-01-06
304	A57000	의료용취관및체액유도관	A57220.08	헤파린사용범용흡인카테터	4	세분	2→4	2009-01-06
305	A57000	의료용취관및체액유도관	A57220.09	우로키나제사용범용흡인카테터	4	세분	2→4	2009-01-06
306	A57000	의료용취관및체액유도관	A57220.12	헤파린사용흉부배액용튜브	4	세분	2→4	2009-01-06
307	A57000	의료용취관및체액유도관	A57220.13	우로키나제사용흉부배액용튜브	4	세분	2→4	2009-01-06
308	A57000	의료용취관및체액유도관	A57220.17	경막외카테터	3	세분	2→3	2009-01-06
309	A57000	의료용취관및체액유도관	A57220.21	헤파린사용누액·누도실리콘튜브	4	세분	2→4	2009-01-06
310	A57000	의료용취관및체액유도관	A57230.01	열희석카테터	4	수정	2→4	2009-01-06
311	A57000	의료용취관및체액유도관	A57230.02	헤파린용열희석카테터	4	세분	2→4	2009-01-06
312	A58000	의료용소식자	A58020.06	혈관내진단용초음파프로브	3	세분	2→3	2009-01-06
313	A58000	의료용소식자	A58020.10	혈관계수술초음파진단용프로브	3	세분	2→3	2009-01-06
314	A58000	의료용소식자	A58020.11	중추신경·중심순환계수술초음파진단용프로브	4	세분	2→4	2009-01-06
315	A58000	의료용소식자	A58020.17	근육내자극용프로브	3	세분	2→3	2009-01-06
316	A58000	의료용소식자	A58020.18	심장중추신경자극용프로브	4	세분	2→4	2009-01-06
317	A58000	의료용소식자	A58060.19	피질전극	4	세분	2→4	2009-01-06
318	A58000	의료용소식자	A58060.22	헤파린사용체표면전기자극기전극	4	세분	2→4	2009-01-06
319	A58000	의료용소식자	A58060.26	카테터형심장전극	4	세분	2→4	2009-01-06
320	A58000	의료용소식자	A58060.27	헤파린사용카테터형심장전극	4	세분	2→4	2009-01-06
321	A58000	의료용소식자	A58060.28	심장내전극	4	세분	2→4	2009-01-06
322	A64000	측정및유도용기구	A64160.02	심혈관용카테터안내선	4	세분	2→4	2009-01-06
323	A64000	측정및유도용기구	A64160.03	뇌혈관용카테터안내선	4	세분	2→4	2009-01-06
324	A64000	측정및유도용기구	A64170.02	헤파린사용카테터삽입기	4	세분	2→4	2009-01-06
325	A64000	측정및유도용기구	A64170.03	중심정맥용카테터삽입기	4	세분	2→4	2009-01-06
326	A64000	측정및유도용기구	A64180.02	밸브확장카테터용탐침	4	세분	2→4	2009-01-06
327	A66000	채혈또는수혈및생체검사용기구	A66010.01	혈액저장용기	3	수정	2→3	2009-01-06
328	A66000	채혈또는수혈및생체검사용기구	A66010.02	항응고제포함혈액저장용기	4	세분	2→4	2009-01-06
329	A77000	눈적용렌즈	A77040.01	치료용콘택트렌즈	3	수정	2→3	2009-01-06
330	A77000	눈적용렌즈	A77040.02	전방렌즈	3	세분	2→3	2009-01-06
331	A77000	눈적용렌즈	A77040.03	후방렌즈	3	세분	2→3	2009-01-06
332	A77000	눈적용렌즈	A77040.04	헤파린사용후방렌즈	4	세분	2→4	2009-01-06
333	A79000	의약품주입기	A79010.02	환자관리무통법용수액펌프	3	세분	2→3	2009-01-06
334	A79000	의약품주입기	A79050.01	체외용인슐린주입기	4	수정	3→4	2009-01-06
335	A79000	의약품주입기	A79050.02	이식형인슐린주입기	4	세분	3→4	2009-01-06
336	B02000	봉합사및결찰사	B02010.01	비멸균견제봉합사	3	수정	2→3	2009-01-06
337	B02000	봉합사및결찰사	B02030.03	요실금치료용띠	3	세분	2→3	2009-01-06
338	B03000	정형용품	B03110.02	특수재질골수내고정막대	4	세분	3→4	2009-01-06
339	B03000	정형용품	B03120.02	특수재질원형결찰골고정재	4	세분	3→4	2009-01-06
340	B03000	정형용품	B03130.02	특수재질본캡	4	세분	3→4	2009-01-06
341	B03000	정형용품	B03180.03	이식용체외고정기구	3	세분	2→3	2009-01-06
342	B03000	정형용품	B03190.02	향균골시멘트	4	세분	3→4	2009-01-06
343	B03000	정형용품	B03220.01	두개융합방지스트립	3	수정	2→3	2009-01-06
344	B03000	정형용품	B03330.03	부분흡수성이식용메쉬	4	세분	3→4	2009-01-06
345	B03000	정형용품	B03330.04	흡수성이식용메쉬	4	세분	3→4	2009-01-06
346	B03000	정형용품	B03350.01	신경용커프	3	수정	2→3	2009-01-06
347	B03000	정형용품	B03350.02	중추신경용커프	4	세분	2→4	2009-01-06
348	B07000	외과용품	B07070.04	2차치유하이드로겔창상피복재	3	세분	2→3	2009-01-06
349	B07000	외과용품	B07070.06	2차치유생리식염수창상피복재	3	세분	2→3	2009-01-06
350	B08000	콘돔	B08010.01	남성용콘돔	3	수정	2→3	2009-01-06
351	B08000	콘돔	B08020.01	여성용콘돔	3	수정	2→3	2009-01-06
352	B09000	피임용구	B09010.01	피임용페서리	3	수정	2→3	2009-01-06
353	B09000	피임용구	B09010.02	이식형피임기	4	세분	2→4	2009-01-06
354	B09000	피임용구	B09020.01	피임용격막	3	수정	2→3	2009-01-06
355	B09000	피임용구	B09030.01	자궁내피임기구	4	수정	3→4	2009-01-06
356	B09000	피임용구	B09040.01	피임용난관폐색기구	4	수정	3→4	2009-01-06
357	C17000	치과교정재료	C17090.01	치과교정용고정장치	3	수정	2→3	2009-01-06
358	C18000	악안면성형용재료	C18010.01	악안면성형용판	3	수정	2→3	2009-01-06
359	C18000	악안면성형용재료	C18020.01	악안면성형용나사	3	수정	2→3	2009-01-06
360	C18000	악안면성형용재료	C18030.01	악안면성형용줄	3	수정	2→3	2009-01-06
361	A07000	호흡보조기	A07040.01	의료용산소발생기	2	수정	3→2	2009-01-06
362	A08000	의료용챔버	A08030.01	복부감압챔버	2	수정	3→2	2009-01-06
363	A09000	내장기능대용기	A09220.01	인공신장기용혈액회로	2	수정	3→2	2009-01-06
364	A09000	내장기능대용기	A09220.03	복막투석장치용회로	2	세분	3→2	2009-01-06
365	A09000	내장기능대용기	A09250.01	혈액관류장치	3	수정	4→3	2009-01-06
366	A09000	내장기능대용기	A09260.01	체외형인공심장박동기	3	수정	4→3	2009-01-06
367	A09000	내장기능대용기	A09285.01	인공심장박동기분석기	3	수정	4→3	2009-01-06
368	A09000	내장기능대용기	A09320.01	인공달팽이관장치	3	수정	4→3	2009-01-06
369	A11000	진단용엑스선장치	A11010.01	전신용전산화단층엑스선촬영장치	2	수정	3→2	2009-01-06
370	A11000	진단용엑스선장치	A11010.02	부위한정용전산화단층엑스선촬영장치	2	세분	3→2	2009-01-06
371	A11000	진단용엑스선장치	A11010.03	치과용전산화단층촬영엑스선장치	2	세분	3→2	2009-01-06
372	A11000	진단용엑스선장치	A11010.04	암형전산화단층엑스선촬영장치	2	세분	3→2	2009-01-06
373	A11000	진단용엑스선장치	A11010.05	일렉트론빔엑스선전산화단층촬영장치	2	세분	3→2	2009-01-06
374	A11000	진단용엑스선장치	A11020.01	진단용엑스선촬영장치	2	수정	3→2	2009-01-06
375	A11000	진단용엑스선장치	A11050.01	단층촬영용엑스선장치	2	수정	3→2	2009-01-06
376	A11000	진단용엑스선장치	A11060.01	유방촬영용엑스선장치	2	수정	3→2	2009-01-06
377	A11000	진단용엑스선장치	A11060.02	디지털유방촬영용엑스선장치	2	세분	3→2	2009-01-06
378	A11000	진단용엑스선장치	A11060.03	이동형유방촬영용엑스선장치	2	세분	3→2	2009-01-06
379	A11000	진단용엑스선장치	A11060.04	이동형디지털유방촬영용엑스선장치	2	세분	3→2	2009-01-06
380	A11000	진단용엑스선장치	A11060.05	포터블유방촬영용엑스선장치	2	세분	3→2	2009-01-06
381	A11000	진단용엑스선장치	A11060.06	포터블디지털유방촬영용엑스선장치	2	세분	3→2	2009-01-06
382	A11000	진단용엑스선장치	A11070.01	간접촬영용엑스선장치	2	수정	3→2	2009-01-06
383	A11000	진단용엑스선장치	A11080.01	이동형엑스선촬영장치	2	수정	3→2	2009-01-06
384	A11000	진단용엑스선장치	A11080.02	포터블엑스선촬영장치	2	세분	3→2	2009-01-06
385	A11000	진단용엑스선장치	A11110.01	디지털진단용엑스선촬영장치	2	수정	3→2	2009-01-06
386	A11000	진단용엑스선장치	A11110.02	이동형디지털진단용엑스선촬영장치	2	세분	3→2	2009-01-06
387	A11000	진단용엑스선장치	A11110.03	포터블디지털진단용엑스선촬영장치	2	세분	3→2	2009-01-06
388	A11000	진단용엑스선장치	A11110.04	디지털치과진단용구강내엑스선촬영장치	2	세분	3→2	2009-01-06
389	A11000	진단용엑스선장치	A11110.05	디지털치과진단용구강외엑스선촬영장치	2	세분	3→2	2009-01-06
390	A11000	진단용엑스선장치	A11110.06	디지털치과진단용파노라마엑스선촬영장치	2	세분	3→2	2009-01-06
391	A11000	진단용엑스선장치	A11120.01	치과진단용구강내엑스선촬영장치	2	수정	3→2	2009-01-06
392	A11000	진단용엑스선장치	A11120.02	치과진단용구강외엑스선촬영장치	2	세분	3→2	2009-01-06
393	A11000	진단용엑스선장치	A11120.04	치과진단용파노라마엑스선촬영장치	2	세분	3→2	2009-01-06
394	A12000	비전리진단장치	A12010.01	초전도자석식전신용자기공명전산화단층촬영장치	2	수정	3→2	2009-01-06
395	A12000	비전리진단장치	A12010.02	초전도자석식부위한정용자기공명전산화단층촬영장치	2	세분	3→2	2009-01-06
396	A12000	비전리진단장치	A12010.03	초전도자석식순환기용자기공명전산화단층촬영장치	2	세분	3→2	2009-01-06
397	A12000	비전리진단장치	A12010.04	초전도자석식유방용자기공명전산화단층촬영장치	2	세분	3→2	2009-01-06
398	A12000	비전리진단장치	A12010.05	상전도자석식부위한정용자기공명전산화단층촬영장치	2	세분	3→2	2009-01-06
399	A12000	비전리진단장치	A12010.06	상전도자석식순환기용자기공명전산화단층촬영장치	2	세분	3→2	2009-01-06
400	A12000	비전리진단장치	A12010.07	상전도자석식유방용자기공명전산화단층촬영장치	2	세분	3→2	2009-01-06
401	A12000	비전리진단장치	A12010.08	상전도자석식전신용자기공명전산화단층촬영장치	2	세분	3→2	2009-01-06
402	A12000	비전리진단장치	A12010.09	영구자석식부위한정용자기공명전산화단층촬영장치	2	세분	3→2	2009-01-06
403	A12000	비전리진단장치	A12010.10	영구자석식순환기용자기공명전산화단층촬영장치	2	세분	3→2	2009-01-06
404	A12000	비전리진단장치	A12010.11	영구자석식유방용자기공명전산화단층촬영장치	2	세분	3→2	2009-01-06
405	A12000	비전리진단장치	A12010.12	영구자석식전신용자기공명전산화단층촬영장치	2	세분	3→2	2009-01-06
406	A13000	방사선진료장치	A13010.01	양전자방출전산화단층촬영장치	2	수정	3→2	2009-01-06
407	A13000	방사선진료장치	A13010.02	양전자방출·전산화단층엑스선조합촬영장치	2	세분	3→2	2009-01-06
408	A13000	방사선진료장치	A13040.01	형광스캐너	2	수정	3→2	2009-01-06
409	A13000	방사선진료장치	A13050.01	핵단층촬영장치	2	수정	3→2	2009-01-06
410	A13000	방사선진료장치	A13060.01	방사성핵종재호흡장치	2	수정	3→2	2009-01-06
411	A13000	방사선진료장치	A13070.01	방사선치료용빔조정블록	2	수정	3→2	2009-01-06
412	A13000	방사선진료장치	A13120.01	기능검사용방사선측정장치	2	수정	3→2	2009-01-06
413	A13000	방사선진료장치	A13160.01	감마선골밀도측정기	2	수정	3→2	2009-01-06
414	A16000	이학진료용기구	A16090.01	초음파자극기	2	수정	3→2	2009-01-06
415	A16000	이학진료용기구	A16160.01	의료용극저온기	3	수정	4→3	2009-01-06
416	A16000	이학진료용기구	A16170.01	의료용전기충격기	3	수정	4→3	2009-01-06
417	A16000	이학진료용기구	A16180.03	행동요법용전기자극장치	2	세분	4→2	2009-01-06
418	A16000	이학진료용기구	A16180.04	표면전극기능식근육전기자극장치	2	세분	4→2	2009-01-06
419	A16000	이학진료용기구	A16180.06	보행신경근전기자극장치	2	세분	4→2	2009-01-06
420	A16000	이학진료용기구	A16180.07	연조직전기자극장치	2	세분	4→2	2009-01-06
421	A16000	이학진료용기구	A16180.15	척주측만증신경근전기자극장치	2	세분	4→2	2009-01-06
422	A16000	이학진료용기구	A16180.17	치과용양측성근전기자극장치	2	세분	4→2	2009-01-06
423	A16000	이학진료용기구	A16190.01	성기동맥혈류충전기	3	수정	4→3	2009-01-06
424	A16000	이학진료용기구	A16260.01	의료용공명기	2	수정	3→2	2009-01-06
425	A16000	이학진료용기구	A16275.01	남성성기확대기	2	수정	4→2	2009-01-06
426	A17000	심혈관용기계기구	A17010.02	고출력심장충격기	3	수정	4→3	2009-01-06
427	A17000	심혈관용기계기구	A17050.01	혈액농축기	2	수정	3→2	2009-01-06
428	A17000	심혈관용기계기구	A17150.01	혈중수소이온농도측정기	2	수정	3→2	2009-01-06
429	A17000	심혈관용기계기구	A17150.02	체외검사용옥시미터	2	세분	3→2	2009-01-06
430	A17000	심혈관용기계기구	A17160.01	옥시헤모글로빈분석장치	2	수정	3→2	2009-01-06
431	A17000	심혈관용기계기구	A17170.01	내장형혈중가스분석기	2	수정	3→2	2009-01-06
432	A17000	심혈관용기계기구	A17250.01	혈관내색전촉진용보철재	3	수정	4→3	2009-01-06
433	A18000	비뇨기과용기계기구	A18120.01	요실금진단기	2	수정	3→2	2009-01-06
434	A21000	체온측정용기구	A21020.01	장치형액정온도측정기구	2	수정	3→2	2009-01-06
435	A23000	혈압검사또는맥파검사용기기	A23020.01	혈관내혈압계	2	수정	3→2	2009-01-06
436	A26000	내장기능검사용기기	A26380.01	범용초음파영상진단장치	2	수정	3→2	2009-01-06
437	A26000	내장기능검사용기기	A26380.02	두부용초음파영상진단장치	2	세분	3→2	2009-01-06
438	A26000	내장기능검사용기기	A26380.03	이동형초음파영상진단장치	2	세분	3→2	2009-01-06
439	A26000	내장기능검사용기기	A26380.04	산부인과용초음파영상진단장치	2	세분	3→2	2009-01-06
440	A26000	내장기능검사용기기	A26380.06	유방용초음파영상진단장치	2	세분	3→2	2009-01-06
441	A26000	내장기능검사용기기	A26380.07	안과용초음파영상진단장치	2	세분	3→2	2009-01-06
442	A26000	내장기능검사용기기	A26410.01	초음파도플러진단장치	2	현행	3→2	2009-01-06
443	A26000	내장기능검사용기기	A26420.01	초음파펄스진단장치	2	현행	3→2	2009-01-06
444	A26000	내장기능검사용기기	A26430.06	의료영상분석장치	2	수정	3→2	2009-01-06
445	A26000	내장기능검사용기기	A26440.01	정량적전산화단층촬영골밀도측정기	2	현행	3→2	2009-01-06
446	A28000	검안용기기	A28290.02	홍채촬영및분석기	2	수정	3→2	2009-01-06
447	A30000	지각및신체진단용기구	A30300.02	피부저항측정분석기	2	수정	3→2	2009-01-06
448	A30000	지각및신체진단용기구	A30350.01	신경인지기능검사기	2	수정	3→2	2009-01-06
449	A30000	지각및신체진단용기구	A30360.01	태음수신및음성전달기구	3	수정	4→3	2009-01-06
450	A30000	지각및신체진단용기구	A30370.01	시청각신경자극기	3	수정	4→3	2009-01-06
451	A34000	의료용정온기	A34040.02	전자파의료용가온기	2	수정	3→2	2009-01-06
452	A34000	의료용정온기	A34040.03	복막관류액용가온기	2	세분	3→2	2009-01-06
453	A37000	레이저진료기	A37010.11	기타레이저수술기	3	수정	4→3	2009-01-06
454	A37000	레이저진료기	A37030.06	기타안과용레이저수술기	3	수정	4→3	2009-01-06
455	A38000	결찰기및봉합기	A38010.03	비흡수성의료용봉합기	2	수정	3→2	2009-01-06
456	A38000	결찰기및봉합기	A38090.08	소혈관용클립	3	수정	4→3	2009-01-06
457	A38000	결찰기및봉합기	A38230.01	포피제거기	2	수정	3→2	2009-01-06
458	A39000	의료용흡인기	A39010.08	확장용의료용흡인기	2	수정	3→2	2009-01-06
459	A40000	기흉기및기복기	A40010.01	기흉기	2	수정	3→2	2009-01-06
460	A40000	기흉기및기복기	A40020.01	기복기	2	수정	3→2	2009-01-06
461	A40000	기흉기및기복기	A40030.01	자궁확장기	2	수정	3→2	2009-01-06
462	A55000	의료용천자기,천착기및천공기	A55070.01	공압분사연삭기	2	수정	3→2	2009-01-06
463	A55000	의료용천자기,천착기및천공기	A55070.02	치과용공압분사연삭기	2	세분	3→2	2009-01-06
464	A57000	의료용취관및체액유도관	A57240.01	비중심순환계색전제거용카테터	2	수정	4→2	2009-01-06
465	A57000	의료용취관및체액유도관	A57280.01	일시적사용카테터풍선수리도구한벌	2	수정	3→2	2009-01-06
466	A57000	의료용취관및체액유도관	A57280.02	단기사용카테터풍선수리도구한벌	2	세분	3→2	2009-01-06
467	A59000	의료용확장기	A59080.01	진동식자궁경부확장기	2	수정	3→2	2009-01-06
468	A77000	눈적용렌즈	A77020.01	매일착용하드콘택트렌즈	2	수정	3→2	2009-01-06
469	A77000	눈적용렌즈	A77030.01	매일착용소프트콘택트렌즈	2	수정	3→2	2009-01-06
470	A78000	보청기	A78010.05	반이식형보청기	3	수정	4→3	2009-01-06
471	A78000	보청기	A78010.06	이식형보청기	3	세분	4→3	2009-01-06
472	A78000	보청기	A78010.07	인공중이	3	세분	4→3	2009-01-06
473	A79000	의약품주입기	A79080.02	바륨조영제주입·배설기	2	세분	3→2	2009-01-06
474	A79000	의약품주입기	A79080.03	방사선물질투여기	2	세분	3→2	2009-01-06
475	A83000	개인용전기자극기	A83050.01	개인용광선조사기	3	수정	4→3	2009-01-06
476	A86000	의료용물질생성기	A86010.02	의료용물질생성기	3	수정	4→3	2009-01-06
477	B02000	봉합사및결찰사	B02020.02	린넨사	3	수정	4→3	2009-01-06
478	B02000	봉합사및결찰사	B02020.03	폴리에스터봉합사	3	세분	4→3	2009-01-06
479	B02000	봉합사및결찰사	B02020.04	폴리에틸렌봉합사	3	세분	4→3	2009-01-06
480	B02000	봉합사및결찰사	B02020.05	폴리프로필렌봉합사	3	세분	4→3	2009-01-06
481	B02000	봉합사및결찰사	B02020.06	폴리부테스터봉합사	3	세분	4→3	2009-01-06
482	B02000	봉합사및결찰사	B02020.07	폴리테트라풀오로에틸렌봉합사	3	세분	4→3	2009-01-06
483	B02000	봉합사및결찰사	B02020.08	폴리아마이드봉합사	3	세분	4→3	2009-01-06
484	B02000	봉합사및결찰사	B02020.09	폴리비닐리덴풀루오라이드봉합사	3	세분	4→3	2009-01-06
485	B02000	봉합사및결찰사	B02020.10	스테인레스제봉합사	3	세분	4→3	2009-01-06
486	B02000	봉합사및결찰사	B02020.11	티탄제봉합사	3	세분	4→3	2009-01-06
487	B02000	봉합사및결찰사	B02020.12	니티놀제봉합사	3	세분	4→3	2009-01-06
488	B02000	봉합사및결찰사	B02020.13	은봉합사	3	세분	4→3	2009-01-06
489	B02000	봉합사및결찰사	B02020.14	기타비흡수성봉합사	3	세분	4→3	2009-01-06
490	B03000	정형용품	B03100.04	골접합용스태플	3	세분	4→3	2009-01-06
491	B03000	정형용품	B03160.03	추간체유합보형재	3	세분	4→3	2009-01-06
492	B03000	정형용품	B03160.05	인공추간판	3	세분	4→3	2009-01-06
493	B03000	정형용품	B03230.05	인공안면턱관절	3	세분	4→3	2009-01-06
494	B03000	정형용품	B03230.07	인공광대뼈	3	세분	4→3	2009-01-06
495	B03000	정형용품	B03230.08	인공안와연	3	세분	4→3	2009-01-06
496	B04000	인체조직또는기능대치품	B04010.01	비중심순환계인공혈관	3	수정	4→3	2009-01-06
497	B04000	인체조직또는기능대치품	B04020.03	안과용인조포	3	세분	4→3	2009-01-06
498	B04000	인체조직또는기능대치품	B04080.01	인공이소골	3	수정	4→3	2009-01-06
499	B04000	인체조직또는기능대치품	B04080.02	인공전이소골	3	세분	4→3	2009-01-06
500	B04000	인체조직또는기능대치품	B04160.01	인공인대	3	현행	4→3	2009-01-06
501	B04000	인체조직또는기능대치품	B04190.01	팽창성음경임플란트	3	수정	4→3	2009-01-06
502	B04000	인체조직또는기능대치품	B04200.01	경성음경임플란트	3	수정	4→3	2009-01-06
503	B04000	인체조직또는기능대치품	B04210.01	요도압박임플란트	3	수정	4→3	2009-01-06
504	B04000	인체조직또는기능대치품	B04260.01	콜라겐임플란트	3	수정	4→3	2009-01-06
505	B07000	외과용품	B07070.10	콜라겐흡수성창상피복재	3	세분	4→3	2009-01-06
506	B07000	외과용품	B07070.11	국소폼제창상피복재	2	세분	4→2	2009-01-06
507	B07000	외과용품	B07070.12	2차치유폼제창상피복재	3	세분	4→3	2009-01-06
508	B07000	외과용품	B07070.13	상호작용창상피복재	3	세분	4→3	2009-01-06
509	B07000	외과용품	B07070.14	심부체강창상피복재	3	세분	4→3	2009-01-06
510	B07000	외과용품	B07070.15	가온밀봉창상피복재	3	세분	4→3	2009-01-06
511	B07000	외과용품	B07070.16	비유지놀계치주창상피복재	2	세분	4→2	2009-01-06
512	B07000	외과용품	B07070.17	유지놀계치주창상피복재	2	세분	4→2	2009-01-06
513	C20000	치과용임플란트시스템	C20040.01	치과용임플란트상부구조물	2	세분	3→2	2009-01-06
514	C20000	치과용임플란트시스템	C20050.01	치과용임플란트시스템	3	수정	4→3	2009-01-06
515	C23000	치주조직재생유도재	C23010.01	치주조직재생유도재	3	수정	4→3	2009-01-06
516	A28000	검안용기기	A28300.01	영상시력측정기	1	수정	2→1	2010-12-21
517	B03000	정형용품	B03300.04	장골동맥용스텐트	4	수정	3→4	2010-12-21
518	B03000	정형용품	B03300.12	혈관용스텐트	4	수정	3→4	2010-12-21